# 红外测温记录手册

# 1设备资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆名称 | 所属班组 | 所属地区 | 电压等级(kV) |
|  |  |  |  |

# 2红外测温

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | 检测日期 | 检测人员 | 检测设备 | |
|  |  |  |  | |
| 设备镜头 | 测量范围(℃) | 气温(℃) | 湿度(%) | |
| FOL25 | -40~149 |  |  | |
| 角度（0°） | | | | |
| 红外照片（A相） | | | | |
|  | | | **上部MAX高温点(℃)** | |
|  | |
| **下部MAX高温点(℃)** | |
|  | |
| **参考点温度(℃)** | |
|  | |
| **备注** | | | | |
| 红外照片（B相） | | | | | |
|  | | | | **上部MAX高温点(℃)** | |
| **17.7** | |
| **下部MAX高温点(℃)** | |
| **18.6** | |
| **参考高温点(℃)** | |
| **17.3** | |
| **备注** | | | | | |
| 红外照片（C相） | | | | | |
|  | | | | **上部MAX高温点(℃)** | |
| **17.6** | |
| **下部MAX高温点(℃)** | |
| **18.5** | |
| **参考高温点(℃)** | |
| **17.3** | |
| **备注** | | | | | |